## modulo offerta
Allegato 2 |  | "OFFERTA ECONOMICA" |  |  |  |  | Marca da bollo € 16,00
Spett.le
N.B. | Le celle da compilare da parte del concorrente sono quelle di color |  |  | rosa |  |  | S.V.T. S.r.l.
| Le altre celle sono preimpostate con le formule | [5 empty] | Viale Milano, 78
36100 Vicenza
Oggetto : Avviso di gara prot. 5695 del 06/07/2018. Procedura negoziata - Settori Speciali
Servizio triennale di manutenzione degli estintori e degli impianti antincendio per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2021
CIG: 7560823C82
Importo complessivo triennale dell'appalto € 100.000.00 di cui euro 99.400,00 soggetti a ribasso ed euro 600,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IL SOTTOSCRITTO_____________________________NATO A ___________________ il _____________________
IN QUALITA’ DI _____________________DELL’IMPRESA ______________________________________
CON SEDE LEGALE IN ________________________VIA _________________________________ c.f. __________________
in relazione alla gara per l'appalto della fornitura in oggetto ed a quanto indicato nei documenti di gara e nel Capitoltato Speciale d'Appalto
OFFRE
| Importo complessivo offerto | [5 empty] | in cifre €
A) MANUTENZIONE ESTINTORI :
| Importo complessivo triennale offerto per manutenzione estintori | [5 empty] | 0
B) MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
| Importo complessivo triennale offerto per manutenzione impianti antincendio | [5 empty] | 0
C) INTERVENTI STRAORDINARI
| Importo complessivo triennale offerto per interventi straordinari a chiamata | [5 empty] | 0
| PER UN IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO A+B+C |  |  |  |  | in cifre € | 0
| in ribasso rispetto all'importo di € 99.400,00 a base d'asta |  |  |  |  | ( in lettere) Euro
| corrispondente al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di euro 99.400,00 del | [5 empty] | 100%
| in lettere | [5 empty] | per cento
derivante dalla somma dei prodotti dei seguenti prezzi unitari offerti per i quantitativi di seguito indicati:
A) MANUTENZIONE ESTINTORI
1) CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI (Norma UNI 9994-1/2013 e ss.mm )
Prog. | Tipologia estintore | Carica Kg. | Tipo estinguente | Classe fuoco | A) Quantità nel triennio (n.) | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
1 | Portatile | 6 | polvere | 34 A 233BC | 865 |  | 0
2 | Portatile | 9 | polvere | 55 A 233BC | 68 |  | 0
3 | Fisso automatico | 6 | polvere | 34 A 233BC | 15 |  | 0
4 | Portatile | 6 L | schiuma | 34 A 233B | 2600 |  | 0
5 | Carrellato | 30 | polvere | AB1C | 15 |  | 0
6 | Carrellato | 50 L | schiuma | AB4 | 12 |  | 0
7 | Portatile | 2 | CO 2 | 34 BC | 5 |  | 0
8 | Portatile | 5 | CO 2 | 113 BC | 101 |  | 0
9 | Portatile | 5 | CO 2 | 89 BC | 6 |  | 0
2) REVISIONE ESTINTORI (Norma UNI 9994-1/2013 e ss.mm) (2)
Prog. | Tipologia estintore | Carica Kg. | Tipo estinguente | Classe fuoco | A) Quantità nel triennio (n.) | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
10 | Portatile | 6 | polvere | 34 A 233BC | 178 |  | 0
11 | Portatile | 9 | polvere | 55 A 233BC | 5 |  | 0
12 | Fisso automatico | 6 | polvere | 34 A 233BC | 3 |  | 0
13 | Portatile | 6 L | schiuma | 34 A 233B | 1 |  | 0
14 | Carrellato | 30 | polvere | AB1C | 3 |  | 0
15 | Carrellato | 50 | schiuma | AB4 | 1 |  | 0
16 | Sistema di spegnimento carrellato a schiuma | 200 | schiuma | B | 1 |  | 0
17 | Portatile CO 2 | 2 | CO 2 | 34 BC | 1 |  | 0
18 | Portatile CO 2 | 5 | CO 2 | 113 BC | 5 |  | 0
19 | Portatile CO 2 | 5 | CO 2 | 89 BC | 1 |  | 0
3) COLLAUDO ESTINTORI (Norma UNI 9994-1/2013 e ss.mm.) (3)
Prog. | Tipologia estintore | Carica Kg. | Tipo estinguente | Classe fuoco | A) Quantità nel triennio (n.) | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
20 | Portatile | 6 | polvere | 34 A 233BC | 14 |  | 0
21 | Portatile | 9 | polvere | 55 A 233BC | 11 |  | 0
22 | Fisso automatico | 6 | polvere | 34 A 233BC | 1 |  | 0
23 | Portatile | 6 L | schiuma | 34 A 233B | 1 |  | 0
24 | Carrellato | 30 | polvere | AB1C | 1 |  | 0
25 | Carrellato | 50 | schiuma | AB4 | 1 |  | 0
26 | Portatile | 2 | CO 2 | 34 BC | 1 |  | 0
27 | Portatile | 5 | CO 2 | 113 BC | 8 |  | 0
28 | Portatile | 5 | CO 2 | 89 BC | 1 |  | 0
4) SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE INSTALLATI SUGLI AUTOBUS CON ESTINTORI A SCHIUMA
Prog. | Tipologia estintore | Carica Kg. | Tipo estinguente | Classe fuoco | A) Quantità nel triennio (n.) | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
29 | Portatile | 6L | schiuma | 34 A 233BC | 520 |  | 0
5) CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI UTILIZZATI DA SVT
Prog. | Tipologia estintore | Carica Kg. | Tipo estinguente | Classe fuoco | A) Quantità nel triennio (n.) | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
30 | Portatile | 6 | polvere | 34 A 233BC | 5 |  | 0
31 | Portatile | 9 | polvere | 55 A 233BC | 2 |  | 0
32 | Fisso automatico | 6 | polvere | 34 A 233BC | 1 |  | 0
33 | Portatile | 6 L | schiuma | 34 A 233B | 20 |  | 0
34 | Carrellato | 30 | polvere | AB1C | 2 |  | 0
35 | Carrellato | 50 | schiuma | AB4 | 1 |  | 0
36 | Sistema di spegnimento carrellato | 200 | schiuma | B | 1 |  | 0
37 | Portatile CO 2 | 2 | CO 2 | 34 BC | 1 |  | 0
38 | Portatile CO 2 | 5 | CO 2 | 113 BC | 1 |  | 0
39 | Portatile CO 2 | 5 | CO 2 | 89 BC | 1 |  | 0
|  |  | Importo complessivo A) MANUTENZIONE ESTINTORI |  |  |  | 0
B) MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
6) CONTROLLO/MANUTENZIONE SEMESTRALE RETI IDRANTI E NASPO (Norma UNI 10779 e UNI EN 671/3)
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
40 | Idrante soprasuolo UNI 45 con una manichetta e lancia |  |  |  | 48 |  | 0
41 | Naspo UNI 25 |  |  |  | 6 |  | 0
42 | Idrante a colonna soprasuolo con n. 4 manichette a corredo con attacco UNI 45 e UNI 70 per ogni colonna e due lance |  |  |  | 12 |  | 0
43 | Idrante sottosuolo UNI 70 con colo a cigno a un sbocco , due manichette e una lancia |  |  |  | 60 |  | 0
44 | Idrante a colonna soprasuolo con n. 2 manichette a corredo con attacco UNI UNI 70 e lancia |  |  |  | 6 |  | 0
45 | Idrante soprasuolo UNI 70 con due manichette e lancia |  |  |  | 6 |  | 0
46 | Sistema di spegnimento schiuma con bidone da 200 litri corredato da due manichette UNI 70 e lancia |  |  |  | 6 |  | 0
47 | Controllo impianto a pioggia a comando manuale per raffreddamento serbatoi gasolio |  |  |  | 6 |  | 0
7) VERIFICA ANNUALE PORTATA/PRESSIONE RETE IDRANTI E COLLAUDO A PRESSIONE DELLE MANICHETTE E NASPO (Norma UNI 10779 e UNI EN 671/3) - Anelli e presidi antincendio
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
48 | Prova pressione anello idrico idranti - sito Viale Milano 78 |  |  |  | 3 |  | 0
49 | Prova pressione manichetta con attacco UNI 45 - sito Viale Milano 78 |  |  |  | 36 |  | 0
50 | Prova pressione manichetta con attacco UNI 70 - sito Viale Milano 78 |  |  |  | 12 |  | 0
51 | Prova pressione naspo - sito Viale Milano 78 |  |  |  | 3 |  | 0
52 | Prova pressione anello idrico idranti - sito in Viale Fusinieri, 83H |  |  |  | 3 |  | 0
53 | Prova pressione manichetta con attacco UNI 70 - sito in Viale Fusinieri 83H |  |  |  | 78 |  | 0
8) VERIFICA QUINQUENNALE A PRESSIONE DELLE TUBAZIONI FLESSIBILI E SEMIRIGIDE SECONDO LA NORMA UNI 10779, UNI EN 671/1 E UNI EN 671/2 - Anelli e presidi antincendio
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
54 | Prova pressione - sito di Viale Milano 78 e 138 |  |  |  | 1 |  | 0
55 | Prova pressione - sito di Viale Fusinieri 83/H |  |  |  | 1 |  | 0
9) CONTROLLO/MANUTENZIONE SEMESTRALE VALVOLA DI SICUREZZA E ATTACCO MOTOPOMPA VVF E DEL MANOMETRO PRESSIONE ANELLO ANTINCENDIO (Viale Milano 78 e Viale Fusinieri ,83/H)
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
56 | Valvola di sicurezza anello antincendio |  |  |  | 12 |  | 0
57 | Impianto attacco motopompa VVF |  |  |  | 12 |  | 0
58 | Strumento ottico ed acustico per la verifica della pressione all’interno dell’anello antincendio |  |  |  | 6 |  | 0
10) CONTROLLO/MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE/PORTONI TAGLIAFUOCO ESEGUITO SECONDO LA NORMA UNI 11473 (Vicenza Viale Milano 78, Vicenza Viale Fusinieri ,83/H e Schio Viale Vicenza,16 )
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
59 | Porte tagliafuoco |  | 90 |  | 90 |  | 0
60 | Portoni tagliafuoco |  | 12 |  | 12 |  | 0
11) CONTROLLO/MANUTENZIONE PORTE DI SICUREZZA ESEGUITO SECONDO LE NORME DI RIFERIMENTO (Vicenza Viale Milano 78, Vicenza Viale Fusinieri ,83/H, Schio Viale Vicenza,16 , Valdagno Viale Trento, Romano di Ezzelino Viale Europa, 25 e Noventa Vicentina Via Industria )
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
61 | Porte di sicurezza |  | 306 |  | 306 |  | 0
12) CONTROLLO/MANUTENZIONE ARMADIO DPI ( Vicenza Viale Fusinieri ,83/H )
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
62 | Armadio contenente i DPI per la squadra di emergenza incendio |  | 6 |  | 6 |  | 0
13) SORVEGLIANZA DA EFFETTUARSI IN UN PERIODO INTERMEDIO TRA DUE CONTROLLI SEMESTRALI DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO (IDRANTI, ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , ANELLO ANTINCENDIO ECC.) E DELLE PORTE DI SICUREZZA , CON ESCLUSIONE DEGLI E ESTINTORI INSTALLATI SUGLI AUTOBUS
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
63 | Sorveglianza |  |  |  | 6 |  | 0
|  |  | Importo complessivo B) MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO |  |  |  | 0
C) INTERVENTI STRAORDINARI
14) INTERVENTI STRAORDINARI A CHIAMATA
Prog. | Descrizione attività |  |  | A) Quantità nel triennio (n.) |  | B) importo unitario offerto in cifre € | C) importo totale (=A x B)
64 | Diritto di chiamata |  |  |  | 12 |  | 0
65 | Costo orario manodopera presso nostra sede |  |  |  | 24 |  | 0
|  |  | Importo complessivo C) INTERVENTI STRAORDINARI |  |  |  | 0
E DICHIARA
ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 che
- | gli oneri di sicurezza aziendali ricompresi nell'importo complessivo offerto concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
| sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad |  |  |  | €
- | i costi della manodopera compresi nell'importo complessivo offerto ammontano a |  |  |  | €
Timbro e Firma del legale rappresentante della ditta offerente
Data : __________________